“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	노원구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무협의 회신 (상계동 134-55)

1. 상계동 ****** 건축허가 신청(건축과-3254호, 2020.02.25.)에 따른 우리 사업소 소관사항인 급수공급 관련입니다.

2. 붙임 조건이행 시 급수공급 승인 가능하오니 해당 조건이 잘 이핼될 수 있도록 신청인에게 안내바랍니다.

가. 협의지역

위 치	규 모	용 도	비 고
상계동 ******	지상5층, 연면적 517.65㎡	도시형생활주택(10세대)

나. 급수관련 이행조건: 붙임 급수협의 조건 참조

1) 2층까지 순직결, 3층 이상은 가압펌프 등 가압시설을 설치하여 급수가능

2) 「누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	안윤자		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	02/28 유승효
협조자
시행	급수운영과-4090	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3357	/전송	3146-3389	/		/	부분공개(6)