	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 이행여부 현장확인 결과 보고(에이디, 삼정관광호텔)

1. 예방과-4768(2020.02.28.)호『조치명령 이행 여부 현장확인 계획 보고(**********)』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 조치명령 이행 여부 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확 인 일 : 2020. 02. 28.(금)

나. 대    상 : *********************************

*******************************

다. 확 인 자 : 소방위 박영호, 소방교 강민석

라. 결    과

○ 에이디 : 완 비(구획된 실 7개 문틀 및 문 제거)/붙임3

○ 삼정관광호텔 : 완 비(압력계 정비, 방화문 도어체크 설치, 감지기 2개소 설치)/붙임4

붙 임 1. 조치명령서 각 1부.

2. 조치 결과(관련 사진) 각 1부.  끝.

담당자	박영호		검사지도팀장	이종봉		예방과장	02/28 박성석
협조자	담당자	강민석
시행	예방과-4868	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 (삼성동) 4층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7471	/전송	02-2052-0177	/	20566@seoul.go.kr	/	부분공개(6)