아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	모래내고가 하부 점용시설 화재예방 및 안전관리 철저 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서 관리하고 있는 모래내고가 하부 점용시설(치수과 자재창고)에 대하여 안전점검 결과, 붙임 사진에서와 같이 가연성 쓰레기 적치로 인해 화재위험이 상존하고 있는 바,

3. 가연성 물질(폐비닐 등)는 교량 하부공간에서 즉시 반출조치 및 향후 적치를 금지하는 등 교량 하부공간 화재예방에 보다 철저를 기하여 주시길 바라며, 화재위험이 지속될 경우 충분한 행정조치를 취하시기 바랍니다.(시정 조치후 사진첨부 우리시에 제출 바람)

4.“서울특별시 고가하부 점용 허가기준(변경)”을 송부하니 교량하부공간  점용주체가 이를 철저히 준수토록 관리하시고 아울러 향후 점용기간연장 등 점용허가   변경시 반드시 우리시와 사전협의하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 서울특별시 고가하부 점용 허가기준 1부(변경).

2) 현황사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서대문구청장(건설관리과장),서대문구청장(안전치수과장),서대문구청장(청소행정과장)
주무관	배상현		강북일반교량팀장	代이정원		교량안전과장	02/08 한유석
협조자
시행	교량안전과-2174	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1970	/전송	02-2133-1429	/	yamato78@seoul.go.kr	/	부분공개(5)