문서번호	간호1과-1855
결재일자	2020.3.2.
공개여부	부분공개(5)

★주무관		팀장		간호1과장					결재
신정민		김수정		03/02 김남희
협 조	주무관
	공은영

2020년 2월 환자안전 관리 점검표(42병동)

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용 (불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무▪
		증류수 적정선	양호▪,불량 □
	흡입기(suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호▪,불량 □
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO2, BP, P·R 표시 기능	양호▪,불량 □
		EKG Monitor 작동상태	양호▪,불량 □	정상:14개
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호▪,불량 □
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호▪,불량 □
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호▪,불량 □
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호▪,불량 □
		패들정리 확인	양호▪,불량 □
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호▪,불량 □
		운반차 난간	양호▪,불량 □
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호▪,불량 □
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호▪,불량 □
	샤워트롤리	높이조절 레버작동	양호▪,불량 □
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 사용기한 확인	양호▪,불량 □
		intubation-set작동 상태	양호▪,불량 □
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	양호▪,불량 □
		침상 lamp 작동상태	양호▪,불량 □
		call bell 작동상태	양호▪,불량 □
		침상난간 상태	양호▪,불량 □
		낙상주의 표지판 부착	유 ▪, 무▫
		소화기 정위치	2개
		소화기 점검표	유▪, 무▫
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑	양호▪,불량□
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호▪,불량□
		오물처리 상태	양호▪,불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨강) 분리상태	양호▪,불량□
		유해․ 위험물질 안전점검표	유▪, 무▫
	목욕실	call bell 작동	양호▪,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	양호▪,불량□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호▪,불량□
교 육	간병인 및 자원봉사자 등	안전관리 교육(낙상예방 등)	8*****
	직원교육	안전관리 정기교육(주 1회, 매주 수)	4*****
특 이 사 항		*2/3 2번방 블라인드 1개 고장 수리 2/4 창고 전등교체 2/20 스테이션 바닥 전기선 정비 2/26 이동용 산소 새것으로 교체

☐ 부서/팀 42병동 / 점검일 2020.3.2.(월)  / 점검자 신정민