가로등 소모품출납부(02월)

주무관	주무관	기전과장		결재
김종수	최재호	03/02 서수일
협 조

대시민공개
년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
20.01.03	21	세라믹메탈 안정기	CDMH 220V250W	EA	성산고가(가로등)	50	1	49	김종수
	9	세라믹메탈 램프	CDMH 220V250W	EA	성산고가(가로등)	37	1	36	김종수
	20	세라믹메탈 안정기	CDMH 220V200W	EA	성산고가(보행등)	63	1	62	김종수
	8	세라믹메탈 램프	CDMH 220V200W	EA	성산고가(보행등)	75	1	74	김종수
20.01.06	10	고효율 메탈할라이트 램프	200V 200W	EA	성산고가(보행등)	54	1	53	김종수
20.01.13	10	고효율 메탈할라이트 램프	200V 200W	EA	봉원고가(하부등)	53	3	50	김종수
20.01.16	9	세라믹메탈 램프	CDMH 220V250W	EA	서강대교	36	2	34	김종수
	9	세라믹메탈 램프	CDMH 220V250W	EA	양화대교	34	1	33	김종수
	8	세라믹메탈 램프	CDMH 220V200W	EA	양화대교 아치	74	1	73	김종수
	20	세라믹메탈 안정기	CDMH 220V200W	EA	양화대교 아치	62	1	61	김종수
20.01.17	9	세라믹메탈 램프	CDMH 220V250W	EA	양화대교 남,북단	33	2	31	김종수
	21	세라믹메탈 안정기	CDMH 220V250W	EA	양화대교 북단	49	2	47	김종수
20.01.20	10	고효율 메탈할라이트 램프	200V 200W	EA	원효대교 북단 하부등	50	4	46	김종수
	22	고효율 메탈할라이트안정기	200V 200W	EA	원효대교 북단 하부등	109	2	107	김종수
20.01.21	11	고효율 메탈할라이트 램프	200V 350W	EA	이태원지하차도	92	1	91	김종수
	23	고효율 메탈할라이트안정기	200V 350W	EA	이태원지하차도	247	11	236	김종수
20.01.22	10	고효율 메탈할라이트 램프	200V 200W	EA	현저고가 교량하부등	46	4	42	김종수
	22	고효율 메탈할라이트안정기	200V 200W	EA	현저고가 교량하부등	107	4	103	김종수

년월일		소모품 출납부 연번		품 명		규 격	단위		적 요			수입 (잔고)	사용		재고 (현재)			수령자
20.01.28		10		고효율 메탈할라이트 램프		200V 200W	EA		양화대교 남단			42	1		41			김종수
		22		고효율 메탈할라이트안정기		200V 200W	EA		양화대교 남단			103	1		102			김종수
		9		세라믹메탈 램프		CDMH 220V250W	EA		마포대교 남단			31	2		29			김종수
		21		세라믹메탈 안정기		CDMH 220V250W	EA		마포대교 남단			47	1		46			김종수
		9		세라믹메탈 램프		CDMH 220V250W	EA		양화대교 남단			29	2		27			김종수
		21		세라믹메탈 램프		CDMH 220V250W	EA		양화대교 남단			46	2		44			김종수
20.01.29		8		세라믹메탈 램프		CDMH 220V200W	EA		양화대교 남단			73	1		72			김종수
		20		세라믹메탈 안정기		CDMH 220V200W	EA		양화대교 남단			61	1		60			김종수
20.01.31		7		세라믹메탈 램프		CDMH 220V150W	EA		양화대교 남,북단			59	2		57			김종수
		19		세라믹메탈 안정기		CDMH 220V150W	EA		양화대교 남,북단			44	2		42			김종수
20.02.03		9		세라믹메탈 램프		CDMH 220V250W	EA		서소문고가			27	3		24			김종수
		21		세라믹메탈 안정기		CDMH 220V250W	EA		서소문고가			44	3		41			김종수
20.02.06		10		고효율 메탈할라이트 램프		200V 200W	EA		모래내지하차도			41	1		40			김종수
		22		고효율 메탈할라이트안정기		200V 200W	EA		모래내지하차도			102	4		98			김종수
20.02.07		11		고효율 메탈할라이트 램프		200V 350W	EA		현저고가			91	1		90			김종수
		21		세라믹메탈 안정기		CDMH 220V250W	EA		한남2고가			41	2		39			김종수
20.02.10		10		고효율 메탈할라이트 램프		200V 200W	EA		모래내지하차도			40	4		36			김종수
		22		고효율 메탈할라이트안정기		200V 200W	EA		모래내지하차도			98	2		96			김종수
20.02.10	9		세라믹메탈 램프		CDMH 220V250W			EA		삼각지고가	24			1		23	김종수
20.02.11	9		세라믹메탈 램프		CDMH 220V250W			EA		양화대교남단 노들길	23			2		21	김종수
	21		세라믹메탈안정기		CDMH 220V250W			EA		양화대교남단 노들길	39			3		36	김종수
	8		세라믹메탈 램프		CDMH 220V200W			EA		양화대교남단 노들길	72			1		71	김종수
	20		세라믹메탈안정기		CDMH 220V200W			EA		양화대교남단 노들길	60			1		59	김종수
20.02.12	9		세라믹메탈 램프		CDMH 220V250W			EA		양화대교 남단램프	21			1		20	김종수
	21		세라믹메탈안정기		CDMH 220V250W			EA		양화대교 남단램프	36			1		35	김종수
20.02.13	9		세라믹메탈 램프		CDMH 220V250W			EA		원효대교	20			3		17	김종수
	21		세라믹메탈안정기		CDMH 220V250W			EA		원효대교	35			3		32	김종수

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
20.02.18	21	세라믹메탈안정기	CDMH 220V250W	EA	양화대교 남,북단	32	3	29	김종수
20.02.20	7	세라믹메탈 램프	CDMH 220V150W	EA	양화대교 북단	57	1	56	김종수
	19	세라믹메탈안정기	CDMH 220V150W	EA	양화대교 북단	42	1	41	김종수
20.02.21	27	램프소켓-모갈	E 39 (대)	EA	양화대교 북단	66	1	65	김종수
20.02.25	7	세라믹메탈 램프	CDMH 220V150W	EA	원효대교 북단	56	1	55	김종수
	19	세라믹메탈안정기	CDMH 220V150W	EA	원효대교 북단	41	1	40	김종수
	47	교통 신호봉	59cm	EA	현장불출	2	1	1	김종수
20.02.27	8	세라믹메탈 램프	CDMH 220V200W	EA	마포대교 북단	71	4	67	김종수
	20	세라믹메탈안정기	CDMH 220V200W	EA	마포대교 북단	59	4	55	김종수

붙임1)  가로등 소모품대장  1부.  끝.