	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 3월중 정기 소방용수시설 조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-4329(2018.6.12.)호  『소방기본법 개정에 따른 비상소화장치 점검방법 등 변경 알림』

2. 위와 관련, 서교119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설 등에 대한 정기조사 계획을 다음과 같이 보고하니, 각 담당자는 업무추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 조사일정 : 2020.3.1. ~ 3.31.

나. 조사인원 : 각 소방용수 담당(붙임 참조)

다. 조사대상 : 공소389호 등 685개소(지상169, 지하484, 저수조4, 비소24)

라. 조사방법 : 주간 근무시 재난출동, 교육, 훈련 귀소시 병행실시 및 소방용수시설 관리운영 기본계획에 의거 실시

마. 안전책임자  : 센터장(각 팀장)

바. 내 용

- 소화전 보수, 장애물 제거 등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실 여부 등

- 소방시설물로 인한 시민불편 사항 파악 등

3. 행정사항

가. 조사시 개폐를 완전하게 하여, 안전사고 예방  철저

나. 안전관리 교육 실시 후 반드시 안전관리자를 지정하여 근무일지 기재

다. 점검결과 이상 유·무 및 처리사항 행정정보시스템 전산입력 관리

라. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사 병행 실시

붙임  소방용수시설 등 정기조사 계획보고(비소 포함) 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	이병길		1팀장	오세욱		119안전센터장	03/02 전양구
협조자
시행	서교119안전센터-1092	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-391-0119	/전송	02-395-2119	/		/	부분공개(6)