	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 3월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고(격월1회)

1. 관련근거

가. 2019년 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 제14호 소방용수시설 및 비상소화 장치 관리』

나. 재난대응과-4690(2019.2.27.)호 “2019년도 소방용수시설 관리․운용기본계획 알림”

다. 소방행정과-7496(2019.3.20.)호 “소방공무원 氣 살리기 실행과제 3~6호 알림”

2. 소방용수시설조사를 붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간: 2020. 3월 중(붙임참고) - 주간(당번)근무일에 실시

- 정기조사 대상이 1인당 20개소 이상 직원은 격월 1회 실시(2019.5월부터)

나. 대    상: 공설소화전 829호 등 983개소

다. 조 사 자: 각조 담당자

라. 조사방법: 당번일(주간) 펌프차ㆍ탱크차ㆍ이륜차량 및 도보로 소방용수조사 실시

마. 안전책임자: 센터장ㆍ진압팀장(감독자) 및 각조 선임자

바. 중점 확인사항

1) 소방용수 주변 불법 주․정차 단속 및 장애유무 파악

2) 소방용수 매몰, 파손여부 등 확인

3) 소방용수(급수탑) 및 비소장치 외부 불법광고물 제거, 세척, 도색

4) 구급 및 지리조사로 출동로 숙지 및 활동저해요인 사전 확인

5) 소방용수시설 점검 및 관리철저 등

3. 소방용수조사 실시 후 결과를 소방용수 관리 담당자는 119소방행정정보 시스템에

반드시 입력할 것.(미입력 대상 발생시 담당자는 입력사항 오류(누락)로 인한

재 입력계획 내부결재 후 점검부 입력할 것.)

붙임  1. 고장 소방용수시설 현황 1부

2. 월 중 정기 소방용수시설 계획 1부 .  끝.

서무담당	김도훈		진압1팀장	백균흠		119안전센터장	03/02 代백균흠
협조자
시행	영동119안전센터-1386	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 도산대로 320 논현동 92-1	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	517-5119	/전송	542-0119	/	2012072728@seoul.go.kr	/	부분공개(6)