	광진소방서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	학원 소방시설 안전점검 결과 알림(조앤**데미학원)

1. 성동광진교육지원청 평생교육건강과-2008(2020.02.28)호 『학원 소방시설 안전점검 요청**********』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 소방서에서는 관내 위치한 학원시설에 대하여 아래와 같이 점검하고 그 결과를 알려드리오니 업무에  참고 하시기 바랍니다.

○ 점검일 : 2020. 03. 03. (화)

○ 점검대상 및 결과

*****	******	*****	****	****
********	*** ***************	**********************	******	***

3. 특정소방대상물에 따른 소방시설등이 적합하게 설치되어 있으나, 다중이용업소법 시행령 제2조(다중이용업) 3호 나목 (2) : 하나의 건축물에 학원이 둘 이상 있는 경우로서 학원의 수용인원이 300명 이상(각 영업장합산면적 570㎡이상)인 학원에 해당한다면 안전시설등 완비증명서 발급대상인 경우가 있으니(운영권자동일 여부, 방화구획여부에 따라 달라질 수 있음) 건물 내 학원 현황 확인 후 처리하여 주시기 바라며,

4. 기타 안전상 필요한 사항은 교육청에서 관련법령 등에 맞게 지도 바랍니다.  끝.

	광진소방서장
담당자	박정일		담당자	박성호		검사지도팀장	박태호		예방과장	03/03 김옥석
협조자
시행	예방과-2393	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동 253-23) 광진소방서 (구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-456-1110	/전송	02-458-0119	/	20407@seoul.go.kr	/	부분공개(6)