“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	광암아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	광암정(배)수지 유출 및 유입관로 정비 관련 의견 제출 요청

1. 배수과-2238(2020. 2. 28.)호와 관련입니다.

2.「광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역」중간보고회 시 건의된 정수센터 구내배관 과업 추가에 대해 귀 부서 검토의견을 2020. 3. 5.(목) 까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검토요청 사항

1) 정수생산 차질과 수질사고 발생 없이 구내배관 정비 가능 여부

2) 구내배관 정비가 가능하다면 구간별 공사 시 세부 시설 운영계획 등.

- 신설관 부설 또는 추가밸브 설치 필요 여부(도면 표기 요망)

- 정(배)수지 유입 및 유출관 정비 대상 물량(구경, 연장)

- 공사시행시 정(배)수지 운영 방안(도면 표기 요망)

붙임 : (공문) 광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 건의사항 의견 제출 요청서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		생산관리과장	03/03 신근호
협조자
시행	생산관리과-2584	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1317	/전송	3146-1319	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개