	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	충무로119안전센터 보일러 배관 부분보수 작업계획 보고

1. 충무로119안전센터-796(2020.03.02.)호 「온수 순환펌프 고장 및 배관 파열 고장발생 보고(충무로)」와 관련입니다.

2. 위와 관련 충무로119안전센터 보일러 배관 누수에 따른 부분 보수작업 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 건    명 : 충무로119안전센터 보일러 배관 누수에 따른 부분 보수작업

나. 고장내역 : 노후된 보일러 배관 누수 및 온수펌프 고장

다. 소요금액 : ***************************

라. 업 체 명 : ***********************************

마. 작업일시 : 2020. 3. 5.(목) 13:00 ~  ※ 업체사정으로 일정 변경 가능

바. 결제방법 : 소방행정과 법인카드 결제

사. 예산과목 : 소방안전특별회계/소방관서 시설물 유지보수/공공운영비

아. 검수방법  및 검수자 : 관능(입회) 및 작동검사 / 주간근무자 상·하급자 각1인

※ 전체적으로 배관이 노후되어 추후에도 누수현상은 발생될 것으로 예상

붙  임  1. 산출기초조사서 및 견적서 3부

2. 사업자 등록증 1부.  끝.

담당자	송행민		장비회계팀장	최태권		소방행정과장	홍대표		소방서장	03/03 이웅기
협조자
시행	소방행정과-2388	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0188	/전송	02-2238-1806	/	smile979@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)