“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2019년 하반기 유량계 점검에 따른 조치결과 제출

1. 누수방지과-277(2020.1.8.)호와 관련입니다.

2. 2019년 하반기 유량계 유지관리실태 점검결과에 따른 조치결과를 아래와 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 개선사항

- KSM-1 유량계실 정비 불량

- KSM-5 풀박스 부식

나. 조치결과 : 첨부참조

붙임 : 2019년 하반기 유량계 조치사항 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이한수		기전팀장	정진호		시설관리과장	03/03 변재홍
협조자
시행	시설관리과-4199	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송		/		/	부분공개(5)