“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리사업소에서 관리 운영중인 구역유량계(중부,동부포함)에 계측된 2020년 2월 공급량을 붙임과

같이 보고(통보)합니다.

【단위 : ㎥】

구분	공급량 증․감 현황				비고(특이사항)
	전년동월	2020년 2월	증․감량	증․감율
총공급량	8,474,930	8,720,094	245,164	2.89%	- 전년동월 평균기온: 1.0℃ - 2020년2월 평균기온: 2.5℃ (평균기온 증가: 1.5℃) - 전년동월 평균강수량: 0.85㎜ - 2020년2월 평균강수량: 1.83㎜ (평균강수량 증가: 0.98㎜)
1일 공급량	292,239	300,693	8,454

붙임 – 유량월보(2020년 2월)-북부수도사업소 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),급수운영과장,요금과장
주무관	김정화		기전팀장	박성철		시설관리과장	03/03 이승완
협조자
시행	시설관리과-4185	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3415	/전송	02-3146-3439	/		/	대시민공개