문서번호	원수관리과-301
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		원수관리과장
정정재		03/03 최양교
협 조	주무관		도보선
	주무관		이승수

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

강북통합취수장 LP가스 사용시설 개선계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북통합취수장 LP가스 사용시설 개선계획
우리 센터 통합취수장 청사 취사용 LP가스 사용시설을 개선, 가스 사고를 사전에 예방하여 믿음직한 아리수 생산에 만전을 기하고 자 함.
		추진근거
			○ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제44조제1항제3항 - 액화석유가스를 사용하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 시설기준과 기술기준에 맞도록 액화석유가스의 사용시설과 가스용품을 갖추어야 한다. - 액화석유가스 특정사용자는 해당 액화석유가스 사용시설에 대하여 완성검사에 합격한 경우에만 해당 액화석유가스 사용시설을 사용할 수 있다. ○ 위반시 처분규정 -「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제73조제4항 규정에 의거 200만원 이하의 과태료 부과 처분

		현 황
			○「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제44조제1항 위반 - LP가스 사용시설 기술 및 시설기준 위반 ⁕ 연소기와 LP가스 용기 연결을 고무호스(금속배관 설치 규정 위반) ⁕ LP가스 용기에 직사광선을 차단하는 차양막 등 미설치

		추진계획
			○ 추진개요 - LP가스 판매업소 의뢰하여 법률적 시설 및 기술기준에 적합하게 설비 개선 - 설비개선 완료 후 한국가스안전공사가 실시하는 “완성검사”에 합격하여 공사 시행자로 부터 “합격증명서” 수령 ○ 추진방법 - LP가스 배달에 용이한 남양주시 관내 LP가스 판매업자로부터 견적을 받아 가격이 저렴한 사업자에게 공사 및 검사신청 의뢰 ○ 소요예산(안) : 금350,000원 ○ 경비지출 : 완성검사 합격증명서 수령 시 원수관리과 법인 카드 결재 후 결제 계좌로 입금 ○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비. 기본경비, 수선유지교체비, 수선유지비(청사청소 소독비)

		행정사항
			○「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제44조제4항 및 같은 법 시행규칙 제71조제4항 규정에 따라 완성검사 합격일로 부터 매년 한국가스안전공사가 실시하는 검사에 합격을 받아야 함. 끝.