문서번호	인력개발과-4783
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		인재노무팀장	인력개발과장
김형태B		김형태A	03/03 김현중
협조

서천연수원 객실 냉·난방기 구매교체 계획

2020. 03.

인력개발과

(인재노무팀)

서천연수원 객실 냉·난방기 구매교체 계획

내용연수 경과에 따른 노후로 기능저하된 객실 냉·난방기를 교체하여 이용자 만족도를 제고코자하는 계획임

□ 객실 냉·난방기 현황

구 분	객실 수	설치현황		설치장소	운영방식	비 고
		실내기	실외기
***	****	****	****
***	**	**	**	***	******************	***********
***	******* *******	**	**	******	******************
***	**	**	**	***	****************	***********
**	**	**	*	***	*****************

□ ’20년 냉․난방기 구매 및 설치계획

□ 천장형 멀티 냉․난방기 구매

○ 구매품목 : *************************

- 객실 구성 : ********************************

○ 구매방법 : 나라장터 조달구매(다수공급자계약 2단계 경쟁)

※ 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준(조달청고시제2018-24호 ’18.12.21)

▸제3조(2단계경쟁 대상) 각 호에 해당하는 경우에는 다수공급자계약 2단계경쟁을 거처 납품 대상업체를 선정하여야 한다.

2. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우에는 5천만원 이상

▸ 다수공급자계약 2단계경쟁 제6조(2단계경쟁 제안요청)

① 수요기관의 장은 납품요구 대상금액이 수요기관의 구매예산 범위를 초과하지 않는 범위 내

② 수요기관의 장은 구매 희망 규격을 충족하면서 예산범위 이내인 계약상대자가 2인 이상 5인 미만인 경우 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 2인이상 5인미만으로도 제안요청 대상자를 선정 할 수 있으며 이 경우 종합쇼핑몰에 그 사유를 입력하여야 한다.

○ *****************************************

- 예산과목 : 인적자원역량강화, 수련원관리사업, 연수원운영, 물품 및 자산취득비

- *****************************************

□ 냉난방기 공조설비 설치 및 부속자재 구매

○ 천정형 멀티 냉·난방기(47실) 설치에 따른 옵셥(배관 및 부속자재)품목 별도 발주(소요예산 약92백만원)

- 공조설비 설치비 및 부속자재 품목******

(단위 : 원)

구분	식별번호	품 명	규격	수량	단위	단 가	금 액
설치비	21567236	기본설치비	냉난방기 설치비	****	***	********	***********
옵션 ****	10061682	냉매관 및 설치	지름15.88mm	****	***	******	**********
	10061680	냉매관 및 설치	지름12.7mm	******	***	******	**********
	20373322	냉난방기용PVC드레인 설치	지름32mm	****	***	******	**********
	22723642	실내외기간 통신용 케이블 및 CD관 설치	CD관	******	***	******	**********
	20469354	냉난방기 Y분기관	Y분기관	***	****	*******	**********
	21087037	싱글형받침대	제조	***	****	*******	**********
	23183813	히트펌프용 실내기 무선 룸컨트롤서	PWLSSA1PH	****	****	*******	**********
	20373320	함석냉매배관커버설치	㎡	***	***	*******	**********

※ 현장 여건(천장배관)에 따라 부속자재 증·감

□ 냉·난방기 설치 전기공사

*****************************************

- 관련법령 의거 전기공사의 경우 다른 업종의 공사하고 분리발주

※ 전기공사업 제11조(전기공사 및 시공책임형 전기공사관리의 분리발주)

- 예산과목 : 인적자원역량강화, 수련원관리사업, 연수원운영, 시설비

□ 다수공급자계약 2단계경쟁 선정기준

○ 제안업체 선정기준 및 평가

- 근    거 : 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준 ※ 조달청 고시

- 제안업체 : 조달청에 등록된 일정 수준이상의 실적이 있는 업체

- 선정기준 : 종합평가방식

구 분	평가분야	평가항목	배점한도	배점범위
**** *******	**	*********	**	45~75이하
	****	*******	**	10~20이하
	****	***********************	*	5점
	***		***
** **** *******	****	*******	*	10점이하
	****	**********	*	5점이하
	****	*********	*	5점이하
	***		***
***			****

○ *****************

- 제안요청 대상 업체간 계약물품의 규격, 성능, 가격에 차이가 없거나 미미한 경우

- 일정한 규격, 성능을 충족하는 범위 내에서 최대한 예산절감을 도모하는 경우

○ 종합평가방식의 합산점수가 가장 높은 제안업체를 선정

○ 동점자 처리기준

*********************************

*****************************************

□ 행정사항

○ 냉·난방기 물품매입 요청	재무과

○ 불용물품 감정평가 의뢰(예정가격 산정)	감정평가원

○ 객실냉방기 불용처리 및 매각(폐기 등) ※ 공개매각 유찰시 수의계약

○ 한국자산관리공사(온비드)에 매각입찰공고 및 대금 세외수입처리 등

붙임 : 1. 제안요청서 1부

2. 조달청 다수공급자2단계경쟁 등록업체 산출내역 1부

3. 객실 냉·난방기 전기공사 원가계산서 1부

4. 녹색제품 구매 적용가능 검토서 1부

5. 조달이미지 3부.  끝.