고압가스 수불부 취수장(03.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/04 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,400
03.01		736	680		1,416	23,984
03.02		611	661		1,272	22,712
03.03		603	557		1,160	21,552
03.04					0	21,552
03.05					0	21,552
03.06					0	21,552
03.07					0	21,552
03.08					0	21,552
03.09					0	21,552
03.10					0	21,552
03.11					0	21,552
03.12					0	21,552
03.13					0	21,552
03.14					0	21,552
03.15					0	21,552
03.16					0	21,552
03.17					0	21,552
03.18					0	21,552
03.19					0	21,552
03.20					0	21,552
03.21					0	21,552
03.22					0	21,552
03.23					0	21,552
03.24					0	21,552
03.25					0	21,552
03.26					0	21,552
03.27					0	21,552
03.28					0	21,552
03.29					0	21,552
03.30					0	21,552
03.31					0	21,552
합계	0	1,950	1,898		3,848