문서번호	시설관리과-4306
결재일자	2020.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
하석주	정진호	변재홍		03/04 정진일
협 조

『2020년도 아리수올림터, 배수지』

CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 추진계획

2020. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『 2020년도 아리수올림터, 배수지 』

CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 추진계획

아리수올림터, 배수지의 시설물 등을 관리․감시하는 CCTV 및 방송설비에 대한 체계적이고 전문적인 유지관리를 시행하여 시설물의 보안성 및 안정성 확보에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 2020년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-2014, 2020.02.04.)

□ 용역개요

○ 용역대상 : 13개소

구 분	시설구분	시설물명		비 고
		CCTV	방송설비
계	13개소	27대	14대	- NVR(2대) 비디오서버(3대)
용 역 대 상 (13개소)	통합제어센터	-		- NVR(2대)
	배수지(8개소)	목동(4), 우장산(4) 신월(3), 화곡(3) 신정(3), 오류2(1) 개봉(1), 온수(1)	우장산 2대, 목동 2대 신정 외 5개소 각 1대	비디오서버(2대)
	아리수올림터 (3개소)	신정(2), 온수(2) 개봉(2)	신정(1), 온수(1) 개봉(1)
	증압장(1개소)	궁동(1)	궁동(1)	비디오서버(1대)

○ 용역내용

1. 제어센터 및 장비실 점검

- 각종 SEVER 및 모니터등

- 운영 프로그램 점검 및 상시 영상 녹화 유무 확인

2. 연결장치(제어센터와 현장 운영 간 설치된 장비에 대한 점검 및 유지보수)

- 광케이블 접속(신호 손실 포함) 상태 및 손상 유무

- 광 허브 동작기능 및 커넥터 접속 상태

3. 현장장비(지역에 설치된 설비 전반에 대한 점검 및 유지보수)

- 카메라(회전형, 고정형),파워앰프, 외곽 조명등 및 스피커 점검

- 하우징 및 팬/틸트

- 현장 함체 내 장비 및 카메라 청소

4. 고장 CCTV 및 방송설비 보수(정비), 돌발 고장시 현장 출동 등

□ 추진계획

○ 용 역 명 : 2020년 CCTV 및 방송설비 유지관리 용역(장기계속)

○ 용역기간 : 2020.4.1 ~ 2021.3.31.

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약

○ 입찰참가자격

- 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록업체이면서 소프트웨어진흥법에 의한 소프트웨어(컴퓨터관련서비스산업, 패키지소프트웨어 개발‧공급산업)사업자로 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법 제9조에 의한 CCTV 직접 생산 증명확인서를 소지하고, 주된 영업소가 서울에 소재한 업체

○ 소요예산 : *********

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 추진일정

○ 시행 계획 보고               : 2020. 3.

○ 계약의뢰(행정지원과)         : 2020. 3.

○ 용역 착수                    : 2020. 4.

○ 용역 완료                    : 2021. 3.

□ 기대효과

○ 전문인력과 계측장비를 이용한 점검, 정비 시행으로 체계적인 시설물 관리 및 안정적 급수 운영

○ 고장 등 이상발생 시 신속한 복구체계 구축

붙 임 : 1. 설계내역서 1부

2. 과업내용서 1부.  끝.