문서번호	시설관리과-4400
결재일자	2020.3.5.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		시설관리과장					결재
최민서		유홍규		03/05 정재현
협 조	주무관
	박경석

순찰반 업무일지(2020-03-03)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 가압장(반포)증압장(도곡2,방일초등) - 점검내용 · 반포가압장 체크밸브 점검 · 도곡2 현장 선택SW 도면 비교점검 · 방일초등 지하 모터펌프 점검 - 점검결과 · 현대밸브 업체 유지보수 카탈로그 참고하여 니들밸브 조정 · 도곡2 현장운전시 PID 및 볼륨운전 동시 접속으로 결선 재 정비 예정 · 방일초등 감시제어반 통신 및 UPS, 관압,전압 현장 점검(이상없음) • 작업 및 점검자 : 유경준, 조기용, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 11:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 03월 03일(화)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다.