	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020. 3월 중 소방용수시설 정기조사 계획보고

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

○ 2020년 소방재난 업무가이드-재난대응행정편-3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

2. 위와관련 우리119안전센터의 3월 중 소방용수시설 정기 조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 정기조사

1) 대   상 : 512개소(소화전506, 급수탑1, 저수조5) * 비상소화장치 25개소

2) 조사일정 : 2020. 3. 5. ~ 3. 23 (붙임 참조)

3) 조 사 자 : *************

4) 조사내용

가)소방용수시설 위치파악 및 가용성 확인

나)소방차량의 진입여부 및 근접부서 가부 등

다)소방용수시설 조사시 소방통로확보 병행 실시

5) 조사방법

가)주간 및 당번근무시 펌프(탱크)차량 동원 및 출동인원 확보하에 조사 실시

6) 결과조치

가) 경미한 사항 : 현장에서 즉시 시정조치

나) 매몰 위치불명 등 중요사항은 본서담당에게 유선보고 후 문서보고

다) 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 보고

라) 도로 굴착․포장 등 공사구간 파악, 매몰 파손되는 경우가 없도록 조치

마) 매몰,파손시킨 공사업체는 원인규명 원상복구 조치(즉시 보고)

붙임  3월 중 소방용수시설 정기조사 일정 계획 1부.  끝.

담당자	이희철		1팀장	정회		119안전센터장	03/05 유용석
협조자
시행	미아119안전센터-1092	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125 미아119안전센터	/
전화	6946-0252	/전송	6946-0225	/	20651@seoul.go.kr	/	부분공개(6)