문서번호	시설개선과-2043
결재일자	2020.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관		시설개선과장		체육시설관리사업소장
진종구		윤정한		03/05 김정열
협 조
	운영기획과장				김남대
	주무관				백문선
	주무관				나상진

『잠실야구장 상업 광고용』

전광판 구매설치 검토 보고

2020. 3.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『잠실야구장 상업 광고용』

전광판 구매설치 검토 보고

잠실야구장 상업광고 수단의 다양성 확보를 위한 전광판 설치를 검토하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		검토배경

□ 전광판 설치 요청

○ 관련근거: 운영기획과-2698(2020. 3. 4.)

○ 용    도: 상업광고용

○ 설치장소 및 규격

- 장소: 내야 1층 관람석 상단 통행로 벽면(2개소)

- 규격: 가로 21m × 세로 1.6m

Ⅱ		검토결과

□ 장소 및 규격

○ 1층 관람석 상단 통로의 벽면에 전광판 설치 가능

- 전광판 설치 시 일부구간(9m)의 통행로 폭 감소(0.2m)

- 경기 진행중인 선수들에게 지장이 생기지 않도록 탄력적 운영 필요

○ 전광판 규격

- 벽면 상단부터 통행로의 안전난간 상부 높이까지 전광판 표출내용 식별이 가능하므로, 전광판 규격은 가로 21m, 세로 1.6m가 적정

□ 현장사진

내야 관람석 상단(1·3루측)	벽면 규격(21m × 2m)

전 면 (21m×1.6m×0.2m)	측 면
	통로 폭 1.7m

□ LED 전광판 비교

구 분	1안 - CHIP TYPE(3.55억)	2안 - LAMP TYPE(6억)
장·단점	설치비 저렴, 광고용 전광판에 사용 LAMP TYPE에 비해 성능 저하 외부 충격에 약하고 내구성이 떨어짐	프로야구, 월드컵경기장에 사용 밝고 선명한 화면표출 내구성이 좋고 장기간 고화질 유지
규 격	가로 21m × 세로 1.6m	가로 21m × 세로 1.6m

□ 조치의견

○ 잠실야구장 상업광고 역량 강화를 위한 사업으로써 체육진흥기금 집행잔액 범위내에서 설치가 가능한 1안으로 사업 추진코자 함.

Ⅲ		소요예산 및 발주방법

□ 소요예산: 3.55억

○ 집행예산: 2020년도 체육진흥기금 집행잔액

- 전광판 구매·설치: 330백만원

- 전기공사 1식: 25백만원

□ 발주방법

○ 전광판 구매·설치: 조달청 구매설치의뢰

○ 분전반 구매, 전기공사: 수의계약

Ⅳ		기대효과

○ 디지털 현수막(전광판) 설치로 상업광고 수단의 다양성을 확보하고 광고수익 증대에 기여

Ⅴ		추진일정

○ 설계완료         : 3. 06.

○ 특정제품선정 심의: 3. 12.

○ 조달발주         : 3. 16.

○ 계약체결         : 4. 16.

○ 물품수입 및 제작 : 4. 17.~6. 15.(60일)

○ 현장반입 및 설치 : 6. 16.~6. 30.(15일)

○ 사업준공         : 2020. 7.

※ 코로나19 사태로 외산제품 수입 소요기간에 따라 추진일정 변동 가능