“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	신월4구역주택재건축사업조합
(경유)
제목	신월4구역주택재건축 상수도 폐쇄에 따른 원인자 관부설 회신

1. 신월4구역주택재건축사업와 관련입니다.

2. 신월4구역주택재건축사업과 관련 재건축 부지내 상수도관 폐쇄에 따른 원활한 급수운영을 위해 상수도관(원인자)부설에 대한 급수협의 의견을 아래와 같이 회신합니다.

3. 부설승인조건을 준수하시고 설계도서를 포함한 착공계를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.

1) 위치 : 신월4구역주택재건축지역

구분	위치	직경(mm)	연정(m)	비고
1	******************	200	55
2	*******************	150→200	143	확대

2) 공사개요 : 상수도관 폐쇄로 따른 원활한 급수운영을 위한 상수도관 원인자부설

3) 공사시행자 : 원인자 실시(상하수도 전문면호 소지자 시행)

4) 공사시행전 우리사업소와 별도협의후 착공계제출

5) 공사시 우리사업소 직원 입회 후 공사시행

6) 본 공사에 대하여 일정 및 변동사항을 1주일 전에 미리 공지하여햐한다.

붙임: 1. 상수도관 부설 승인조건 1부.

2. 상수도관 부설 위치도 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김동건		급수관리팀장	주은선		급수운영과장	03/05 김정수
협조자
시행	급수운영과-4590	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3964	/전송		/		/	부분공개(7)