문서번호	기반시설과-712
결재일자	2020.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
김일문		03/05 라철흠
협 조

성수대교북단외2개소승강기설치공사

(품질시험계획 및 안전관리계획 검토보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03. 03.

한강사업본부 기반시설과

-성수대교북단외2개소 승강기설치공사-

(품실시험 및 안전관리계획 검토보고)

『성수대교북단외2개소승강기설치공사』에 대하여 도급사로 부터 제출된품질시험 및 안전관리계획 대하여 그 적정성을 검토하고 보고드림.

1. 공 사 개 요

가. 공 사 명 : 성수대교북단외2개소 승강기 설치공사

나. 도 급 비 : 금3,244,489,0000원

다. 공사기간 : 2019.11.04 ~ 2020.12.20

라. 도급자   : 명남종합건설(주), (주)금성이엔씨

2. 품질시험계획 검토

가. 품질관리자 배치

배치기준	관련법령	현장배치	검토결과	비고
품질관리 초급기술자 (100억미만공사장)	건설기술진흥법 시행규칙 제50조4항 별표5	품질관리 초급기술자	적정

나. 품질시험 계획 종류 및 방법

시험(공종) 및 자재	시험종목	시험방법	비고
기초공사	동재하시험	의뢰시험	공인허가업체
기초공사	정재하시험	의뢰시험	공인허가업체
강관말뚝	화학성분외3종	시험성적서 대체	K.S
포틀랜트시멘트	화학성분외5종	시험성적서 대체	K.S
굳지아니한콘크리트	슬럼프외3종	현장시험
굳은콘크리트	압축강도	의뢰시험	서울시 품질시험소
철근	화학성분외3종	시험성적서 대체	K.S
열간압연강 널말뚝	인장강도외2종	시험성적서 대체	K.S
일반구조용 압연강재	인장강도외3종	시험성적서 대체	K.S
일반구조용탄소강관	화학성분외6종	시험성적서 대체	K.S
일반구조용 접경량 H형강	화학성분외4종	시험성적서 대체	K.S
일반구조용압연강재	화학성분외5종	시험성적서 대체	K.S
강화유리	파쇄시험외6종	시험성적서 대체	K.S

※ 건설기술진흥법시행령 제91조2항(K.S관련)

다. 품질시험 계획 검토

1) 제출된 품질시험 시험계획 검토한바

가) 굳지아니한 콘크리트는(레미콘)의 슬럼프외3종의 시험은  현장  시험 가능하여 현장에 배치된 품질관리자가 시험실시

나) 굳은콘크리트의 압축강도시험에 현장시험 불가하여 서울시 품질 시험소 의뢰 시험실시

다) 동재하 및 정재하시험

(1) 건설기술진흥법제21조1항 따라 자격을 갖춘업체에 의뢰 실시

라) 기타 강관말뚝외 8종의 시험은 K.S제품으로 시험성적서로 대체

⇒ 관련법령  : 건설기술진흥법 시행령 제91조2항

라. 검 토 의 견

1) 본공사는 건설기술진흥법 제89조2항에 의거 품질시험계획수립 대상이며(5억상 토목공사), 동법 시행령 제91조2항에 의거 강관말뚝외 8종은 K.S 제품으로 시험성적서로 대체가능하고, 의뢰시험은 공인된 기관에  의뢰하는 것으로 계획됨에 따라 제출된 품질시험계획은 적정한 것으로 판된되어 승인코자 함.

3. 안전관리계획 검토

가. 관련법령

1) 건설기술진흥법시행규칙 제58조(게획수립)

나. 안전관리자 배치 검토

배치기준	관련법령	안전관리	검토결과	비고
공사금액 50억이상 120억 미만 사업장 1명 배치	산업안전보건법 시행령 16조1항 별표3	전문업체 기술지도 계약체결완료	적정

다. 안전관리계획 수립기준

1) 관련볍령 : 건설기술진흥법 시행규칙 제58조 별표7

수립대상항목	수립여부	적정여부	비고
건설공사의 개요	수 립	적정
안전관리조직	수 립	적정
공정별 안전점검계획	수 립	적정
공사장주변 안전관리대책	수 립	적정
통행안전시설의설치및교통소통계획	수 립	적정	서울시도로점용공사장교통소통대책
안전관리비 집행계획	수 립	적정	기술지도계약
안전교육계획	수 립	적정
비상시 긴급조치계힉	수 립	적정	비상연락망등구축

라. 검토의견

1) 항목별 제출된 안전관리계획중 안전관리비 집행계획의 안전관리분야는 건설재해예방 기술지도 전문업체와 계약되어 있으며, 공사장주변 안전안리 대책은 서울시 도로점용공사장 교통소통대책에 준하여 수립되는등 전반적으로 적정한 것으로 판됨에 따라 승인코자 하며, 공사중 현장점검등 시행을 통하여 공사장 안전대책등이 적정하게 이루어 지고 있는지 확인등 필요.

첨부 : 1. 기술지도 계약서 사본 각1부.

2. 교통안전시설 설치계획도각1부. 끝.