문서번호	시설과-754
결재일자	2020.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
최종성		하종식	03/06 박종수
협조
	주무관		황은애

『서울숲 공원 생태숲 타이트록망 정비사업』

자체 설계심사 결과보고

2020. 3.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『서울숲 공원 생태숲 타이트록망 정비사업』

자체 설계심사 결과보고

「서울숲 공원 생태숲 타이트록망 정비사업」자체 설계심사를 실시하고 결과를 보고드림.

※ 검토근거 : 2020년 자체 설계심사 운영계획(시설과-122호, ‘20. 1. 13.)

□ 검토 개요

○ 건    명 : 서울숲 공원 생태숲 타이트록망 정비사업

○ 공 사 비 : **********

○ 검토일시 : 2020. 3. 5(목) 16:00

○ 검 토 자 : ************************************

□ 검토 항목

○ 원가계산서, 내역서, 수량산출, 도면 등 적정성 검토

□ 검토 결과 : 적정

○ 공사비

구분	당초	변경	증감	비고
총공사비	*********	*********	********
공사비	*********	*********	********
관급비	**	**	*

○ 공사 내역서

- 건설하도급재금지급보증서발급수수료 삭제(0.081%→0%)

- 건설기계대여금 지급보증액 발급금액 수정(0.18%→0.16%)

- 폐기물 처리 비용(운반비, 처리비) 부가가치세 만 적용

- 타이트록망기둥 설치 등 4개 일위대가 수정

· 목재증기건조, 오일스테인, 잡철물 설치 등 시공여건 반영 수정

○ 도면

- 타이트록망, 내부울타리, 문 지주 내구성을 위해 콘크리트 기초 이형철근 보강

□ 조치 의견

○ 상기 검토결과에 따른 설계도서 재작성 및 추가 사항이 있을 경우추가 반영하여 공사시행

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직  **************** (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   ****************(인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   *************** (인)

붙임   내역서 1부.  끝.