문서번호	물순환정책과-4626
결재일자	2020.3.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자		통합물관리팀장	물순환정책과장
이새봄		조장환	03/09 임춘근
협조
	주무관		유동구

『마천4재정비촉진구역 주택재개발정비사업』

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

2020. 3.

물순환정책과

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 마천4재정비촉진구역 주택재개발정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 송파구 마천동 323 일대

○ 건축규모 : 사업면적 60,653㎡, 건축연면적 217,496.6㎡

○ 거주인구 : 사업 후 증가

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	1,632세대	2,279명	실제거주인구
사업 후	1,383세대	3,652명	송파구 세대당 2.64명

○ 오폐수처리 : 탄천물재생센터(분뇨처리: 중랑)

□ 배출부하량 할당

○ 할당방법 : 수질오염총량검토서 참조(붙임)

○ 할당결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
마천4구역 정비촉진구역 주택재개발 정비사업	한강H	2024	BOD	0.29	0.29	0.00
			T-P	0.015	0.015	0.000

□ 행정사항

○ 배출부하량 할당 검토결과 통보 : 자치구 인허가 부서

- 단, 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대 등 사업 변경시 추가 할당

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.