고압가스 수불부 취수장(03.06~08)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/09 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,400
03.01		736	680		1,416	23,984
03.02		611	661		1,272	22,712
03.03		603	557		1,160	21,552
03.04	5,400	662	664		1,326	25,626
03.05		673	606		1,279	24,347
03.06		711	690		1,401	22,946
03.07		710	628		1,338	21,608
03.08		755	623		1,378	20,230
03.09					0	20,230
03.10					0	20,230
03.11					0	20,230
03.12					0	20,230
03.13					0	20,230
03.14					0	20,230
03.15					0	20,230
03.16					0	20,230
03.17					0	20,230
03.18					0	20,230
03.19					0	20,230
03.20					0	20,230
03.21					0	20,230
03.22					0	20,230
03.23					0	20,230
03.24					0	20,230
03.25					0	20,230
03.26					0	20,230
03.27					0	20,230
03.28					0	20,230
03.29					0	20,230
03.30					0	20,230
03.31					0	20,230
합계	5,400	5,461	5,109		10,570