투표소 소방안전점검표(강북문화정보도서관-1층 로비)

검사일시 : 2020. 3. 9. 16:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	강북문화정보도서관(1층, 로비)			전화번호	944-3102
소 재 지	**********	대표자	******	주 용 도	교육연구시설
건물구조	4/1층 연면적 5,574.45㎡ 1층 1,249.44㎡중 로비 165㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전 관리자 화재예방등 업무 시행함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기취급 장소 보일러실 등 안전관리 철저 토록 함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물등 사용 해당없음.
④ 소방시설(필요 시)	소방시설 정상 작동 유지 관리됨.	○옥내소화전 호스 적재방법등 현지지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	피난시설등 유지 관리됨.	○유도등 관리등 지도함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 전기안전공사 점검함

4. **********************

결재	★담당자		2팀장		센터장
	박준근		안재역		03/09 김재호
협조