투표소 소방안전점검표(강북구청-1층, 엘리베이터앞)

검사일시 : 2020. 3. 9. 16:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	강북구청(1층, 엘리베이터 앞)			전화번호	02-901-6316
소 재 지	***************	대표자	*******	주 용 도	업무시설
건물구조	6/1층 연면적 9,563㎡중 1층 1,907.35㎡중 66㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방시설 적정하게 관리되고있으며 투표소에 대한 안전조치 사항 숙지하고 있음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	투표소와 관련 해당사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	투표소와 관련 해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	투표소내 옥내소화전 및 소화기 관리 및 적정하게 비치토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	해당사항 없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 실시함.

4. 검사자 : ****************

결재	★담당자		2팀장		센터장
	박준근		안재역		03/09 김재호
협조