투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	소방청장(화재예방과장)
(경유)
제목	소방시설물 설치 대상 여부 질의

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시난지물재생센터 내 신축 건물이 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」[별표 5] 1. 소화설비 바와 관련한 물분무등소화설비를 설치하여야하는 특정소방대상물 중 차고에 해당하는지 문의 드립니다.

3. 현안 업무로 무척 바쁘시겠지만 조속한 답변 부탁드립니다.

□ 문의 내용

- 건물 규모 : 지상1층, 연면적 및 건축면적 1,132.7㎡

- 사용용도 : 분뇨차량이 분뇨를 투입하는 장소(한번에 10대의 차량이 작업

할 수 있으며, 1일 400~500대 차량이 들고 남)

- 상기 용도로 사용하는 건축물을 차고로 보아 물분무등소화설비를 설치하여야 하는지.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	장보규		시설팀장	우배용		시설보수과장	03/10 조선행
협조자	주무관	박종석
시행	시설보수과-741	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)