	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 등 완료 대상 검수 요청에 따른 결과 알림

1. 동부수도사업소 급수운영과-5610(2020.3.4.)호 “소화전 보수 및 예산집행 현황통보”와 관련입니다.

2.재난관리과-1281(2020.3.6.)호 와 관련하여 우리 현장대응단에서 관리중인 고장 수리용수시설 5개소의 대한 보수 완료 점검(검수) 요청에 따른 결과 알림니다.

가. 기    간 : 2020. 3. 6.(금) ~ 3. 12.(목)

나. 대    상 : 5개소

다. 확인결과 : 양호 4개소, 불량1개소(검수 결과 붙임 참조)

3. 행정사항 : 119행정정보시스템 소방용수 조사관리부에 사진 교체 및 결과 기록유지

붙임  1. 보수완료 대상 및 검수 결과 1부

2. 검수결과(서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	김형찬		진압2대장	엄용섭		지휘2팀장	정성구		현장대응단장	03/10 곽흥운
협조자
시행	현장대응단-1717	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/	kimhch91@seoul.go.kr	/	부분공개(5)