	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 취급소 완공검사 현장확인 결과보고[예인**스페이스]

1. 관련문서

○ 민원접수-0909(2020.6.6.)호『위험물 취급소 완공검사신청서』

○ 예방과-3126(2020.3.9.)호『위험물 취급소 완공검사 현장확인 계획보고』

2. 위험물 취급소 완공검사 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치대상: ******************

나. 설치장소: *********************

다. 설 치 자: ********************

라. 현장확인일: 2020. 3. 9.(월)

마. 확 인 자: 위험물안전팀장 전다영외 1명(소방위 김양후)

바. 주요 확인내용(완공신청내역)

- 제4류 제1석유류: 1,580L(신너900×프라이머680)

- 제4류 제2석유류: 3.620L(페인트1,840×에폭시1,120×방수제660)

사. 현장확인 결과: 적합

- 허가번호: 제32-0516-200217호(2020.02.17.)

- 완공번호: 제32-0516-200310호(2020.03.10.)

붙임  1. 위험물 취급소등 완공검사 필증 1부.

2. 위험물 취급소 완공사진 1부.  끝.

담당자	김양후		위험물안전팀장	전다영		예방과장	03/10 최성범
협조자
시행	예방과-3173	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-384-0119	/전송	02-357-0129	/	kyh1781@seoul.go.kr	/	부분공개(5)