	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자외선 소독기 수리완료 보고(을지로)

1. 을지로119안전센터-906(2020.3.9.)『자외선 소독기 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 을지로119안전센터에서 관리 운용 중인 식당 자외선 소독기 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2020. 3. 9. (월)

나. 건    명 : 자외선 소독기

다.  고장내용 : 안전기 및 램프 교체 필요

라. 수리업체 : 하인스서비스센터(서울시 동작구 국사봉1길 11 대룡빌딩 3층)

마. 수리완료 : 2020. 3. 10. (화)

바. 수리내역 : 안정기, UV램프 2EA교체(114,400원).  끝.

담당자	김재순		2팀장	代류민규		119안전센터장	03/10 최종석
협조자
시행	을지로119안전센터-917	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(6)