소방특별조사 세부조사표(상계6.7동 제7***)

검사일시 : 2020.03.10.(화)

1. 조사대상

대 상 명	*******************			전화번호	*************
소 재 지	***************	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 –1/5층 연면적 7,868.40㎡ / 본관 1층 1-1반 66㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 관계자에게 소방시설 유지관리 및 자위소방대 조직등 소방안전관리자 업무수행 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기취급시 안전수칙 준수 토록 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④ 소방시설(필요 시)	○ 소방시설 작동기능점검 실시한바 특이사항없음	○ 옥내소화전 및 소 화기 사용법 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	○ 해당없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 연1회 정기검사 실시함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최영석		김금숙		03/10 이선철
협조	임민아