투표소 소방안전점검표(수유제2동주민센터, 303호)

검사일시 : 2020.3.10. 16:00~17:00

1. 조사대상

대 상 명	수유제2동주민센터(3층, 303호 강의실)			전화번호	02-3778-4700
소 재 지	강북구 한천로1117	대표자	******	주 용 도	업무시설
건물구조	4/1층 연면적 1,628.93㎡중 3층 331.67㎡중 80㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 업무수행능력 이상없음	소방시설 관리철저 교육
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	1층 냉·난방용 도시가스 사용	화기취급시 안전 수칙 준수 교육
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 사용장소 없음
④ 소방시설(필요 시)	적정하게 유지관리됨
⑤ 피난시설(필요 시)	주계단 및 엘리베이터 사용 가능

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 실시함

4. 검사자 : ****************

결재	★담당자		2팀장		센터장
	박준근		안재역		03/10 김재호
협조