문서번호	시설관리과-4498
결재일자	2020.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
박정민	박성철	이승완		03/06 박병권
협 조

- 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리를 위한 -

기계설비 장기계속단가계약 추진 계획

2020. 3.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리를 위한 -

기계설비 장기계속단가계약 추진 계획

우리 사업소 아리수올림터․증압장 등 펌프설비에 대한 예방 정비 및 고장 발생 시 신속한 복구 체계를 유지하고 안정적 으로 수돗물을 공급하기 위하여 모터펌프 수리 장기계속단가 계약을 추진하고자 함.

관 련 근 거

Ⅰ

2020년 기전설비 유지관리 추진계획 (시설관리과-1445, 2020.1.22.)

2020년도 기전설비 유지보수 품셈단가 (본부 기전설비과-1974, 2020.2.21.)

사업개요

Ⅱ

건     명  : 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약)

발주금액  : 81,670천원

계약기간   : 착수일로부터 2021. 3. 31.

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지 등                         기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비(22205)

추진방법

Ⅲ

추진절차

① 표준단가 및 설계지침 작성	⇨	② 수리 예정 물량 조사	⇨	③ 구매규격 사전공개	⇨	④ 계약심사
(상수도본부)		(북부수도)		(북부수도)		(본청 계약심사과)
						⇩
⑧ 수리·정비	⇦	⑦ 작업지시	⇦	⑥ 발주 (단가계약)	⇦	⑤ 우수업체 추천 의뢰
(계약업체)		(북부수도)		(북부 ↔ 계약업체)		(한국펌프공업협동조합)

단가계약 대상설비

대상 선정기준

- 노후 기계설비 시설물 우선 선정

- 기전설비 보수 · 순찰일지 분석하여 예방정비가 필요한 설비 선정

모터펌프

구 분	규 격	수 량	비 고
원심 펌프	유량 50㎥/h 이하	2대	아리수올림터
	유량 101 ∼ 200㎥/h	2대
	유량 301 ∼ 400㎥/h	2대
인라인 펌프	2.2kW 이하	1대	증압장
	3.7kW 이하, 4단	1대
	7.5kW 이하	1대
	15kW 이하	1대
	22kW 이하	1대

기타 기계설비

품 명	규 격	수량	비 고
베어링	NU324	4개
베어링	6208ZZ	4개
슬리브(STS 304)	외경 50	2개
슬리브(STS 304)	외경 80	2개
웨어링(CAC406)	양흡입, 외경 185	2개
모터권선교체	Hp당(15~30Hp)	2개
가스켓본드	101~500HP	2개
베어링그리스	101~500HP	2개
펌프도장	101~500HP	3개
그랜드패킹	ALS610, ㅁ12	2m
메카니컬씰	50mm(스프링)	2개
메카니컬씰	80mm(스프링)	2개
커플링고무	100~200HP미만	10개
고철(고재처리)	중량A	-400kg
폐스테인리스(고재처리)	27종	-100kg
폐동(고재처리)	상동	-100kg

발주방법

Ⅳ

지명입찰에 의한 계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조 제2항  에 따라 한국펌프공업협동조합으로부터 5개 이상 업체를 추천받아 입찰

지명입찰 사유

- 안정적인 수돗물 공급을 위하여 펌프설비 고장 발생 시 단수가 되지 않도록  신속한 현장 출동 및 보수가 가능한 우수업체 선정

향후계획

Ⅴ

2020. 3. 10.	구매규격 사전공개 의뢰
2020. 3. 13.	본청 계약심사 의뢰
2020. 3. 16. ∼ 3. 19.	한국펌프공업협동조합 우수업체 추천 의뢰
2020. 3. 20. ∼ 3. 24.	장기계속단가계약 발주
2020. 4. ∼ 2021. 3.	작업지시 및 준공

붙임 1. 아리수올림터, 증압장 모터펌프 현황 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 장기계속계약 지침서 1부.  끝.