문서번호	시설관리과-4714
결재일자	2020.3.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		정진호	03/09 代김남구
협조

2020년 우장산아리수올림터

전기안전관리대행 용역 시행 계획

2020. 3.

강서수도사업소

(시 설 관 리 과)

2020년 우장산아리수올림터

전기안전관리대행 용역 시행 계획

2020년도 우장산아리수올림터 전기시설물 안전관리에 만전을 기하고자 전기설비 안전관리대행 용역 추진 계획을 보고 드림.

1	추진근거

❍ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등) 및 동법 시행규칙 제41조(안전관리업무의 대행 규모)

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제23조(회계연도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결) 및 24조(장기계속계약 및 계속비계약)

2	용역개요

❍ 용 역 명 : 2020년 우장산아리수올림터 전기안전관리대행 용역

❍ 용역대상

시 설 명	위 치	계약전력	수전전압	주요설비
우장산 아리수올림터	강서구 우장산로 10길 112 (화곡동 산60-1)	223KW	380V	· 모터펌프(250HP×2대,10HP×2대) · 저압 수·배전반 4면 · 저압 분전반 3면

❍ 용역기간 : 2020. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.(장기계속계약)

❍ 계약방법 : 견적에 의한 수의계약

▪ 지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 5호

- 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약

▪ 지방계약법 시행령 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)

- 수의계약을 체결하려는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

❍ 업    체 : *************

❍ 소요예산 : ***********************

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,사무관리비

(아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리, 22205)

3	용역내용

《용역 과업내용》

▪ 저압 수전설비 및 가압펌프기동반 등 전기판넬 점검

▪ 접지저항, 절연상태 점검 등

▪ 공사계획 수립 협조, 전기공사 시공 시 중요 공정 의견 제출 및 기술 기준

적합 유무 검토

▪ 전기설비 공사 유지 및 운용 전반에 관한 점검과 안전관리 교육

▪ 긴급상항 발생시 즉시 출동, 응급조치 및 사고원인 규명

※ 전기안전관리대행 업무의 세부적인 내용은 과업내용서에 의함

《점검주기 및 방법》

▪ 점검횟수 : 월 1회이상

※ 전기사업법 시행규칙 제44조의2 별표13(300kw미만 월 1회이상 점검)

▪ 점검방법 : 담당공무원 입회하에 전기시설물 접지저항 및 절연상태 등 점검

4	기대효과

❍ 우장산아리수올림터 전기안전관리 대행 용역으로 전기사고 예방 등 정기점검을 통한 전기설비 체계적 관리로 안정적인 수돗물 공급 등

5	행정사항

❍ 용역 시행  ------------------------------------------  2020. 3. 10.

❍ 계약 의뢰  ------------------------------------------  2020. 3. 12.

붙임   1. 내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 관련법령 1부.

4. 견적서(2인) 1부.  끝.