코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(서남물재생센터 악취 관련)

***님이 제출하신 민원에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

서남물재생센터는 항시 악취관리를 위해 각 공정별로 밀폐, 포집을 거쳐 탈취기를 통해 악취를 제거하고 있으며, 기존 시설물의 유지관리에 만전을 기함은 물론, 외부전문기관의 악취기술진단 결과에 따라 매년 시설개선을 진행하고 있습니다.

금일(3월 9일) 13시 ~ 14시경 현장순찰 결과, 센터 내의 특이사항은 없었으며, 확인된 냄새로는 서광 아파트 주변 하수구에서 약한 하수냄새가 감지가 되었음을 확인하였습니다.

또한 3월 7일 0시 ~ 1시경 현장순찰 결과, 서광아파트 뒤편 도로에서는 특이사항이 없었으며, 앞 도로하수구에서 하수냄새가 올라옴을 확인하였고, 서남환경공원에서는 하수냄새와 간혹 시설현대화 슬러지 냄새가 미세하게 감지되었음을 알려드립니다.

향후, 민원인께서 감지하시는 즉시 서남물재생센터로 연락주시면 정확한 원인파악을 위하여 센터 담당자가 현장방문하여 악취 점검을 실시하고 원인을 파악토록 노력하겠으니, 120 다산콜센터보다는 동일 시간대에 현장확인이 이루어질 수 있도록 서남물재생센터 야간 당직실에 연락을 취하여 주시길 당부드립니다.

또한, 민원인께서 언제든 직접 방문하시면 센터 내 시설물을 개방하여 직접 둘러보실 수 있도록 안내해 드리겠습니다.

앞으로도 문의사항이나 의견이 있으시면 서남물재생센터 악취담당(남한샘 ☎3660-2137, 야간-당직실: 3660-2200), 서울시 물재생시설과(권종우 ☎2133- 3833)로 연락주시면 친절하게 답변드릴 것입니다. 시정에 관심을 가져주신 ***님께 감사드리며 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

붙임 : 민원서 및 서남물재샌센터 답변서 사본 각 1부.  끝.

★주무관	권종우		물재생운영팀장	노정현		물재생시설과장	03/09 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-3513	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 별관 1동 8층	/
전화	2133-3833	/전송	2133-1043	/	hikim1999@seoul.go.kr	/	부분공개(6)