내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	안전시설등 설치신고서 서류검토 결과에 따른 조치계획(파라오뮤직타*)

1. 민원접수-1357(2020.03.09.)호 「안전시설등 설치신고서」와 관련입니다.

2. 민원인으로부터 접수한 안전시설등 설치신고서 및 첨부서류가 「다중이용업소의 안전관리에     관한 특별법」에 부적합하여 아래와 같이 조치하고자 합니다.

가. 신고 내용

1) 상      호 : ********

2) 업      종 : ****

3) 신  고  인 : ***

4) 영업소재지 : ***************************

5) 건축물구조 : 철근콘크리트구조, 지상 4층/지하 1층, 연면적 547.91㎡

6) 영업장규모 : 지상3층, 사용바닥면적 128.04㎡

나. 조치계획

1) 상기대상 기 완비발급 대상(**************, 사용면적 128.04㎡)으로 송파구청        보건위생과에 확인한바 2020.02.17.자로 영업주 변경이 완료되었고, 평면도상        영업장 내부구조 변경(룸5개 → 룸7개 증가)에 따른 안전시설등 완비증명서 신규발급         대상이며,

2) 신규발급에 따른 비상구 위치변경이 필요하여 아래와 같이 보완회시 하고자 합니다.

다. 보완회시내역

1) 비상구 위치 변경 : 영업장 주된 출입구의 반대방향에 설치하되, 주된 출입구        중심선으로부터의 수평거리가 영업장 긴변 길이의 2분의 1이상 떨어진 위치에 설치

※ 세부사항 : 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 [별표2] 2. 비상구』에                      적합토록 설치

붙임  1. 설치신고서(*******) 1부.

2. 평면도(*******) 1부.

3. 건축물대장 1부.  끝.

담당자	김진숙		담당자	신흥순		검사지도팀장	최현삼		예방과장	03/09 김정용
협조자
시행	예방과-4855	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-401-7119	/전송	02-3402-1190	/	yuri9705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)