문서번호	기전설비과-848
결재일자	2020.3.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장
이수민		03/11 최영조
협조

한강공원 엘리베이터 CCTV 수리 완료 보고

-잠실대교남단-

2020. 3.

시설부

[기전설비과]

한강공원 엘리베이터 CCTV 수리 완료 보고

잠실대교남단 엘리베이터 CCTV 영상 케이블 단선이 발생하여 영상케이블을 교체하고 결과를 보고드림.

관련근거

기전설비과-774호(2020. 3. 6.)-한강공원 엘리베이터 CCTV 수리 계획 보고-잠실대교남단-

수리현황

수리대상 : 잠실대교남단 엘리베이터 CCTV 영상 케이블

수리일자 : ’20. 3. 9.

수리업체 : ㈜수앤씨

수리내용 : CCTV 영상 케이블 교체

< 수 리 사 진 >

영상 케이블 입선	영상 케이블 입선	영상 케이블 입선 완료	영상출력 확인

소요예산

소요금액 : 금590,000원(금오십구만원)

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

지급방법 : 일상경비계좌에서 수리업체 계좌로 이체

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서모음 1부.  끝.