코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경 내용 등 보충설명 알림(한양도성 유적전시관)

1. 한양도성도감-2876호(2020.3.10.)와 관련입니다.

2. 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사와 관련하여 설계변경 검토요청 사항중 보충설명을 하기 위해 붙임과 같이 보내드리며 아래와 같이 검토를 요청드리니 상주감리원은 검토결과를 2020.3.18.한 제출해 주시기 바랍니다.

가. 알루미늄 관람데크의 논슬립 적정여부 및 논슬립 강화방안 검토

나. 지붕재 설치를 위한 연결철물 결속용 볼트체결 시 하지부재(철재)의 녹방지 방안

다. 붙임과 같이 석축돌을 쌓아둘 경우 우기철 예상문제 및 해결방안

붙임: 설계변경 내용 보충설명 자료 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 감리자 - 감리단장 이멜발송),원택건설(주) 대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 시공자 - 현장관계자 이멜발송)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	정일선		한양도성도감과장	03/11 안중호
협조자
시행	한양도성도감-2930	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)