하자기간 만료에 따른 최종하자검사 실시(2020.3월 건축)

문서번호	시설개선과-2247
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		임신택		代윤용호		03/11 윤정한

□ 2020년 3월 하자기간 만료검사 대상 : 2건

○ 검사조서 작성 대상 : 2건

○ 검사조서 생략 대상 : 0건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 작성 대상 : 2건

1)

사 업 명	잠실야구장 외벽 및 조명탑 정비공사
계 약 자	*******
계 약 금 액	*************
준 공 검 사 일 자	2017.03.17.
하자담보 책임기간	2017.03.17.~2020.03.16.
하 자 검 사 일	2020.03.11.
사 업 개 요	균열보수 338m, 단면보수 276㎡, 도장공사 49,092㎡ 등
검 사 결 과	이상 없음

2)

사 업 명	잠실야구장 환경개선공사
계 약 자	************
계 약 금 액	*************
준 공 검 사 일 자	2017.03.22.
하자담보 책임기간	2017.03.22.~2020.03.21.
하 자 검 사 일	2020.03.11.
사 업 개 요	투수블럭포장 33a, U형 배수로 설치 216m, 경계석 설치 216m 철재출입문 교체 18개소 등
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략 대상(3천만원 이하) : 0건

위 공사완료 사항에 대하여『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2020년 3월 11일
검 사 자	시설개선과		지방건축운영주사		성명	김민호		김민호
검 사 자	시설개선과		지방시설주사보		성명	윤용호		윤용호