소방특별조사 세부조사표(중계4동 제3투표소)

검사일자 : 2020.3.9.(월)

1. 조사대상                     *********************************

대 상 명	***************			전화번호	***********
소 재 지	***************	대표자	*******	주 용 도	교육연구시설
건물구조	철근콘크리트구조(지상4층, 지하0층) / 연면적 : 6,823.94㎡			소방안전관리자	***********

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	이상없음	소방시설 등 유지관리, 자위소방대 조직관리, 자체점검 등 강조함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	이상없음	화기취급 시 안전수칙 준수 안내함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	이상없음	소화기 분산배치 및 소방시설 유지관리 안내함
⑤ 피난시설(필요 시)	이상없음	피난구 유지관리 안내함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 전기(월3회), 가스(반기2회) 정기검사 실시

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	남궁명		김금숙		03/11 이선철
협조	김학천