		강동수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료 통보(상암로 224 삼익맨션 11동 80*호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012020010871
처리일자	*****************
공사장소	**************************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020. 3.11		검사일	2020. 3.11		검사자	황정석
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	****	****		****	*********************************************************
	***	***		****	*************
검사방법	육안조사
검사결과	이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 검사사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							황정석				시설운영팀장					代한호진					시설관리과장					03/11 한희선
협조자
시행			시설관리과-3948										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		3146-5218							/전송								/	hwang97923@seoul.go.kr													/	부분공개(6)