조치명령 대상 점검 확인서[서대문****]

대 상 명	********			***자	2020. 3. 12.
소 재 지	************	관계자	***	연락처	*************
명령번호	예방과-2632(20.3.2.)	** **	건축공사장 위험물 출입검사 조치명령대상 현지확인

구분	조치명령 내용	법적근거	보완 기한	확인 결과	확인자
○ 건축공사장 4층 작업장내 소화기 미 비치			2020. 3.11.	완비	경.류혜정 위.이 용

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	이용		류혜정		03/12 계광옥
협조