코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	마포구청장(도로과장)
(경유)
제목	해빙기 보도 점검 결과 조치요청

1. 보행정책과-2656(2020.2.18.)호와 관련입니다.

2. 해빙기점검 계획에 의거 ‘19년 공사한 월드컵로59 노후보도정비외 1개소 보도구간을 점검하고 지적사항을 붙임과 같이 알려드리니 조치 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 2020년 상반기 정기 하자검사를 철저히 하여 주시기 바라며, 향후 동일한 지적사레가 발생되지 않도록 공사 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 점검 결과

연번	시행기관 (시행부서)	공 사 명	공사시행	공사규모		점검 결과
				폭(m)	연장(m)
1	마포구	월드컵로59 노후보도정비	2019	5	1,950	횡단보도구간 턱낮춤 미시공(전수조사후 재시공) 시각장애인용 음향신호기 전면 30㎝ 점자블록2매 미설치 볼라드설치 조잡시공(전수조사후 재시공) 점자블록 잘못시공
2	마포구	독막로256 노후보도정비	2019	2.6	1,360	횡단보도구간 턱낮춤 미시공(전수조사후 재시공) 시각장애인용 음향신호기 전면 30㎝ 점자블록2매 미설치 볼라드설치 조잡시공(전수조사후 재시공) 점자블록 잘못시공

붙임 : 해빙기 보도점검 조치 요구사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전성호		보도관리팀장	윤복철		보행정책과장	03/12 박태주
협조자	주무관	심선아
시행	보행정책과-4041	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층 41	/
전화	3146-2421	/전송	3146-3689	/	jeonho32@seoul.go.kr	/	대시민공개