“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	환경부장관(물이용기획과장)
(경유)
제목	저수조 청소 관련 질의

1. 항상 우리 시 행정에 협조하여 주셔서 감사드립니다.

2. 우리 시에서는 수도법 제33조(위생장의 조치)에 따라 급수설비에 대한 소독등 위생조치를 지도·감독하고 있습니다.

3. 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 해야 하는 소독등위생조치 등)제1항에 따르면, 같은 법 시행령 제50조 각 호의 건축물 또는 시설은 반기 1회 이상 저수조를 청소하여야 한다고 되어 있습니다.

4. 현재 코로나-19의 국내 발생 등으로 저수조 청소의 기한 완화 민원이 있어 저수조 청소 기한 완화 가능 여부에 대하여 질의하오니, 민원사항임을 감안하여 빠른 시일 내 회신 요청 드립니다.

가. 질의내용

1) 코로나-19관련 저수조 소독등위생조치 관련 업무처리 지침 배포 계획 있는지?

2) 코로나-19으로 인해 상반기 저수조 청소 기한을 완화하여 지도·감독 가능한지?

3) 완화 적용 시 「수도법」제83조(벌칙) 제6호에 위배되지 않는지?

붙임  응답소 민원.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	03/12 이규상
협조자
시행	계획설계과-2834	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	부분공개(6)