“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	사단법인 한국장애인연맹 수처리사업소 이하민 소장 귀하
(경유)
제 목	승인도서 검토결과 알림(암사 제2정수장 슬러지수집기 수중대차 제작구매설치)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 금년도 귀 사와 계약을 체결한 “암사 제2정수장 슬러지수집기 수중대차 제작구매설치”의 건과 관련하여 귀 사에서 제출한 승인도서의 검토결과를 붙임과 같이 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 아울러 승인도서에 따른 물품의 제작・납품일정이 차질이 없도록 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◎ 검토결과 : 원안승인

4. 설치시 침전지 상부 태양광설비와의 간섭이 없도록 조치하여 주시고, 시운전 중 이상이 발생한 사항에 대해서는 즉시 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 업체 승인도서 제출문서 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
★주무관	조광호		정수시설과장	전결 03/12 양영민
협조자
시행	정수시설과-3153	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02-3146-5772	/전송	02-3146-5707	/	lovetou77@seoul.go.kr	/	부분공개(2)