“ 투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. ”
	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급장비(전문인명소생술 시뮬레이터-HAL) 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 인재개발과-15(2011.1.4.) 『소방장비(교육기자재) 예방점검 개선방안 시달』

나. 인재개발과-3807(2019.12.19.)호 『2020년도 교육훈련계획』

2. AS업체의 정기점검 결과 구급장비(HAL S3201)의 고장이 확인되어 아래와 같이 보고합니다.

품 명 (수량)	규 격 (모델명)	고장(파손)내용	취득년도 (내용연수)	비 고(조치계획)
전문인명소생술 시뮬레이터	HAL S3201 (S/N H1601199)	2020.2.27.(목) AS업체의 정기점검 실시한 바 흉부 상승 관찰되지 않으며 눈 깜박임 불량	2016.1 (5)	AS업체 입고 → 수리비용 발생 시 견적의뢰→유지보수 조치
전문인명소생술 시뮬레이터	HAL S3201 (S/N H1808807)	2020.2.27.(목) AS업체의 정기점검 실시한 바 흉부 상승 관찰 안됨	2018.10 (5)	AS업체 입고 → 수리비용 발생 시 견적의뢰→유지보수 조치

붙임 AS업체 정기점검 사진 1부.  끝.

담당자	민선홍		전임교수	임미현		구조구급교육센터장	03/12 오금미
협조자
시행	구조구급교육센터-347	(		)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-21 서울소방학교 구조구급교육센터 (진관동)	/
전화	02-2106-3777	/전송	02-2106-3768	/	minsunhhong@seoul.go.kr	/	대시민공개