투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(탈취기) 구매 의뢰(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

우리본부에서 시행중이며『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사』에 설치되는 관급자재(탈취기)에 대해 아래와 같이 구매 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명: 중랑물재생센터 총인처리시설 탈취기 제조구매설치

2. 소요예산: ***********************

3. 구매방법: 조달구매(총액–환경인증 신기술)

4. 규격 및 수량: 탈취기(8.0㎥/min×250mmAq, 1대), 이온발생기(10g/hr, 1대)

탈취팬(8.0㎥/min×250mmAq, 2대), 현장제어반(2.2kW, 1대)

5. 납품기한: 2020.6.30.

6. 납품조건: 분납가능, 현장설치도

7. 예산과목: 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비[중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업]

8. 하자기간: 납품검사일로부터 2년간

따로붙임 1) 조달물품 구매요구서, 관급자재 수급관리조서 각1부

2) 설계도서(시방서, 도면, 내역서)             각 1부

3) 수의계약 요청사유서                          1부

4) 물품/공사 혼재시 검토사항, 신기술 관련자료  각1부

5) 구매검토 방침서, 청렴계약 이행서약서        각1부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	03/13 임정규
협조자
시행	설비부-3812	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	부분공개(5)