소방특별조사 세부조사표(노원마들****)

조사일시 : 2020. 3. 12.(목)

1. 조사대상

대 상 명	********			전화번호	*************
소 재 지	***********	대표자	노원구청	주 용 도	관광휴게시설
건물구조	철근콘크리트조 지하1층/지상1층 연면적 4,983.84㎡			소방안전 관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 관계자에게 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 관계자에게 자위소방대 조직등 소방계획서 작성 관리 철저토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 공공기관 안전관리에 관한 사항 관리 철저토록 지도함
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 관계자에게 자체 점검 및 관리 철저토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기취급시 안전수칙 준수토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	○ 소방시설등 작동기능점검 실시 특이사항 없음	특이사항없음
피난시설 등	○ 방화문 점검 특이사항 없음	특이사항없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최영석		김금숙		03/13 이선철
협조	임민아