투표소 소방안전점검표(삼양동복지센터)

검사일시 : 2012. 3.12 14:30～16:00

1. 조사대상

대 상 명	삼양동 복지센터			전화번호	901-6114
소 재 지	삼양로47길 9	대표자	강북구청	주 용 도	노유자시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 5/1층			소방안전관리자	김 정 기

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 선임되어 업무에 임하고 있음.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 장소가 식당으로 주방가스 렌지등 화기취급처 있으나 선거당일 사용치 않음.	- 당일 가스밸브 완전 차단토록 교육실시함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 위험물 사용처 없음.
④ 소방시설(필요 시)	- s/p, 자탐설비 설치되어있음. - 소화기등 분산비치됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	- 피난시설 없으나, 계단상으로 대피 용이함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		2팀장		센터장
	조대희		손동성		03/13 정찬광
협조