	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 자체계획

1. 관련근거

가. 市예방과-5986(2020.3.5.)호 “2020년「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 계획 알림”

나. 예방과-5633(2020.3.11.)호 “2020년「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 계획 보고”

2. 위와 관련하여 공단119안전센터 2020년 보이는 소화기 설치 및 유지․관리(계획)」을 다음과 같이 계획합니다.

① 안전관리 책임자 지정 운영 계획

○ 기    간 : 연 중

○ 추진대상 : 관내 설치된「보이는 소화기」

○ 책 임 관 : 공단119안전센터장

○ 추진방법 : 월 1회 이상 현장 확인(필요시 수시 확인)

○ 중점사항

- 화재 시 사용한 경우 신규 소화기 즉시 교체 등

- 설치 지역 인근 의용소방대원 활용 상시 관리체계 구축 등

②「보이는 소화기」유지·관리

○ 시    기 :「보이는 소화기」제작 및 유지·보수 시

○ 추진대상 : 유지관리가 필요한「보이는 소화기」

○ 추진방법

- (1단계) : 관할 안전센터 유지관리가 필요한「보이는 소화기」파악

- (2단계) :「보이는 소화기」설치 업체 수리 의뢰

붙 임  보이는 소화기 상시관리자 지정현황 1부.  끝.

담당자	신희광		진압2팀장	구선용		센터장	03/13 김원영
협조자
시행	공단119안전센터-983	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31	/
전화	02-806-1119	/전송	02-806-0119	/	26043@seoul.go.kr	/	부분공개(6)